График проведения мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2026-2027 гг.

ТАБЛ.1

| № п/п | Адрес | Количество ТП (ГИ ТП) | Дата предъявления работ (по столбцу 3) | Количество ПГВ (ГИ ПГВ) | Дата предъявления работ (по столбцу 5) | Количество СО (промывка и ГИ СО) | Дата предъявления работ (по столбцу 7) | Готовность объекта к ОП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Ананьинская, 76а | 1 | Июль | 0 |  | 1 | Июль | Июль |
| 2. | Ананьинская, 76б | 1 | Июль | 0 |  | 1 | Июль | Июль |
| 3. | Ананьинская, 76в | 1 | Июль | 0 |  | 1 | Июль | Июль |
| 4. | Гагарина, 2 | 1 | Июль | 1 | Июль | 1 | Июль | Июль |
| 5. | Гагарина, 4 | 1 | Июль | 0 |  | 1 | Июль | Июль |
| 6. | Гагарина, 7а | 1 | Май | 1 | Апрель | 1 | Июль | Июль |
| 7. | Гагарина, 7б | 1 | Май | 1 | Апрель | 1 | Июль | Июль |
| 8. | Гагарина, 8а | 1 | Июнь | 1 | Май | 1 | Июль | Июль |
| 9. | Гагарина, 51 | 1 | Май | 0 |  | 1 | Июль | Июль |
| 10. | Гагарина, 53 | 1 | Май | 0 |  | 1 | Май | Июнь |
| 11. | Гагарина, 54 | 0 | Май | 0 |  | 1 | Июнь | Июнь |
| 12. | Гагарина, 55 | 1 | Июль | 0 |  | 1 | Июль | Июль |
| 13. | Гагарина, 56 | 2 | Май | 1 | Апрель | 2 | Июль | Июль |
| 14. | Гагарина, 56а | 1 | Июнь | 1 | Май | 1 | Июль | Июль |
| 15. | Гагарина, 56б | 1 | Май | 1 | Май | 1 | Июль | Июль |
| 16. | Говоровский проезд, 3 | 1 | Июль | 0 |  | 1 | Июль | Июль |
| 17. | Гончарная, 2 | 1 | Июнь | 0 |  | 1 | Июнь | Июнь |
| 18. | Гончарная, 2а | 1 | Июль | 0 |  | 1 | Июль | Июль |
| 19. | Гончарная, 10 | 1 | Май | 1 | Июнь | 1 | Июнь | Июнь |
| 20. | Детский переулок, 9 | 1 | Июнь | 1 | Июнь | 1 | Июнь | Июнь |
| 21. | Долгий переулок, 34 | 1 | Май | 1 | Май | 1 | Июль | Июль |
| 22. | Завражская, 8 | 1 | Июль | 1 | Апрель | 1 | Июль | Июль |
| 23. | Завражская, 10 | 1 | Июль | 0 |  | 1 | Июль | Июль |
| 24. | Залинейная, 32 | 0 |  | 0 |  | 1 | Июль | Июль |
| 25. | Западная, 13 | 1 | Июль | 0 |  | 1 | Июль | Июль |
| 26. | Западная, 15 | 1 | Июль | 0 |  | 1 | Июль | Июль |
| 27. | Засодимского, 8 | 1 | Июль | 1 | Июль | 1 | Июль | Июль |
| 28. | Ильюшина, 2 | 2 | Май | 1 | Март | 2 | Май | Июль |
| 29. | Ильюшина, 4 | 1 | Май | 1 | Июнь | 1 | Май | Июль |
| 30. | Ильюшина, 5 | 1 | Май | 1 | Июнь | 1 | Май | Июль |
| 31. | Ильюшина, 6 | 2 | Май | 1 | Июнь | 2 | Июнь | Июль |
| 32. | Ильюшина, 7 | 1 | Май | 1 | Май | 1 | Июнь | Июнь |
| 33. | Ильюшина, 8 | 1 | Июль | 1 | Май | 1 | Май | Июль |
| 34. | Ильюшина, 9 | 6 | Июнь | 1 | Май | 6 | Июль | Июль |
| 35. | Ильюшина, 17а | 1 | Май | 0 |  | 1 | Июнь | Июнь |
| 36. | Ильюшина, 17а корп.1 | 1 | Май | 0 |  | 1 | Июнь | Июнь |
| 37. | Ильюшина, 19 | 1 | Май | 1 | Июнь | 1 | Июнь | Июнь |
| 38. | Кирова, 73 | 1 | Май | 0 |  | 1 | Май | Июль |
| 39. | Кирова, 73а | 1 | Июль | 0 |  | 1 | Май | Июль |
| 40. | Кирпичная, 5 | 1 | Май | 0 |  | 1 | Июнь | Июнь |
| 41. | Клубова, 31 | 1 | Июль | 0 |  | 1 | Июль | Июль |
| 42. | Клубова, 33 | 1 | Июль | 0 |  | 1 | Июль | Июль |
| 43. | Клубова, 35 | 1 | Июль | 0 |  | 1 | Июль | Июль |
| 44. | Клубова, 41 | 1 | Июль | 0 |  | 1 | Июль | Июль |
| 45. | Костромская, 8а | 1 | Май | 1 | Июнь | 1 | Май | Июнь |
| 46. | Кубинская, 9 | 1 | Июнь | 0 |  | 1 | Июнь | Июнь |
| 47. | Ленинградская, 2а | 1 | Июль | 0 |  | 1 | Июль | Июль |
| 48. | Ленинградская, 72 | 1 | Июль | 0 |  | 1 | Июнь | Июль |
| 49. | Ленинградская, 76 | 1 | Май | 1 | Июнь | 1 | Июнь | Июнь |
| 50. | Ленинградская, 138 | 3 | Июнь | 1 | Июнь | 3 | Май | Июнь |
| 51. | Ленинградская, 140 | 3 | Июнь | 1 | Май | 3 | Май | Июнь |
| 52. | Ленинградская, 140а | 1 | Июнь | 1 | Май | 1 | Июнь | Июнь |
| 53. | Лечебная, 19 | 1 | Июнь | 1 | Апрель | 1 | Июль | Июль |
| 54. | Лечебная, 32 | 1 | Июнь | 1 | Июль | 1 | Июль | Июль |
| 55. | Маяковского, 4 | 1 | Июль | 1 | Июль | 1 | Июль | Июль |
| 56. | Маяковского, 9 | 1 | Июль | 0 |  | 1 | Июль | Июль |
| 57. | Маяковского, 20а | 1 | Июль | 0 |  | 1 | Июль | Июль |
| 58. | Маяковского, 35 | 1 | Июль | 1 | Июль | 1 | Июль | Июль |
| 59. | МКР ПЗ-23, 2 | 7 | Июнь | 1 | Июнь | 7 | Июнь | Июнь |
| 60. | МКР ПЗ-23, 3 | 4 | Июнь | 1 | Июнь | 4 | Май | Июль |
| 61. | МКР ПЗ-23, 3 к.1 | 1 | Июль | 1 | Май | 1 | Июль | Июль |
| 62. | МКР ПЗ-23, 3 к.2 | 3 | Май | 1 | Июнь | 3 | Май | Июль |
| 63. | МКР ПЗ-23, 4 | 1 | Июнь | 1 | Июнь | 1 | Июль | Июль |
| 64. | МКР ПЗ-23, 5 | 1 | Июнь | 1 | Июль | 1 | Май | Июль |
| 65. | МКР ПЗ-23, 6 к.1 | 2 | Май | 1 | Июнь | 2 | Май | Июнь |
| 66. | МКР ПЗ-23, 6 к.2 | 2 | Июль | 1 | Май | 2 | Июль | Июль |
| 67. | МКР ПЗ-23, 7 | 1 | Июль | 1 | Июль | 1 | Июль | Июль |
| 68. | МКР ПЗ-23, 9 | 2 | Май | 2 | Июнь | 2 | Июнь | Июль |
| 69. | МКР ПЗ-23, 10к1 | 1 | Июнь | 1 | Июнь | 1 | Май | Июль |
| 70. | МКР ПЗ-23, 11 | 1 | Июнь | 1 | Июль | 1 | Июнь | Июль |
| 71. | МКР ПЗ-23, 13 | 1 | Июнь | 1 | Июль | 1 | Июль | Июль |
| 72. | МКР ПЗ-23, 14 | 1 | Июнь | 1 | Июнь | 1 | Июнь | Июнь |
| 73. | МКР ПЗ-23, 20 | 2 | Июнь | 2 | Июнь | 2 | Май | Июнь |
| 74. | МКР ПЗ-23, 21 | 1 | Июнь | 1 | Июнь | 1 | Май | Июль |
| 75. | МКР ПЗ-23, 23 | 1 | Июнь | 1 | Май | 1 | Июнь | Июнь |
| 76. | МКР ПЗ-23, 26 | 1 | Июнь | 1 | Май | 1 | Июнь | Июнь |
| 77. | МКР ПЗ-23, 27 | 1 | Июнь | 1 | Июнь | 1 | Июнь | Июнь |
| 78. | МКР ПЗ-23, 28 | 2 | Июнь | 1 | Июль | 2 | Май | Июль |
| 79. | МКР ПЗ-23, 29 | 2 | Июнь | 1 | Июль | 2 | Май | Июль |
| 80. | МКР ПЗ-23, 34 | 3 | Июнь | 1 | Май | 3 | Май | Июнь |
| 81. | Мохова, 43 | 1 | Июль | 1 | Июль | 1 | Июль | Июль |
| 82. | Мохова, 46 | 1 | Май | 1 | Апрель | 1 | Май | Июнь |
| 83. | Мохова, 47 | 1 | Июль | 0 |  | 1 | Май | Июль |
| 84. | Мохова, 52 | 1 | Июль | 0 |  | 1 | Май | Июль |
| 85. | Октябрьская, 57 | 1 | Июль | 0 |  | 1 | Июль | Июль |
| 86. | Октябрьская, 61а | 1 | Июль | 0 |  | 1 | Май | Июль |
| 87. | Октябрьская, 66 | 0 |  | 0 |  | 1 | Июль | Июль |
| 88. | Панкратова, 64 | 2 | Май | 1 | Июнь | 2 | Май | Июль |
| 89. | Панкратова, 66а | 2 | Май | 1 | Июль | 2 | Май | Июль |
| 90. | Панкратова, 68 | 3 | Май | 1 | Июль | 3 | Май | Июль |
| 91. | Панкратова, 80 | 1 | Май | 1 | Июнь | 1 | Май | Июль |
| 92. | Панкратова, 82а | 1 | Май | 1 | Июнь | 1 | Июнь | Июнь |
| 93. | Панкратова, 84 | 1 | Май | 1 | Июнь | 1 | Июнь | Июнь |
| 94. | Панкратова, 86 | 2 | Май | 1 | Март | 2 | Июнь | Июль |
| 95. | Панкратова, 88 | 1 | Май | 1 | Июнь | 1 | Июнь | Июль |
| 96. | Панкратова, 88а | 1 | Май | 1 | Июнь | 1 | Июнь | Июль |
| 97. | Панкратова, 88б | 1 | Май | 1 | Май | 1 | Июнь | Июнь |
| 98. | Петина, 6 | 1 | Июнь | 2 | Июнь | 1 | Июнь | Июнь |
| 99. | Петина, 10 | 1 | Июнь | 1 | Март | 1 | Июнь | Июнь |
| 100. | Полевая, 9 | 5 | Июль | 1 | Июль | 5 | Июль | Июль |
| 101. | Поповича, 24 | 1 | Июль | 0 |  | 1 | Июль | Июль |
| 102. | Поселковая, 6а | 1 | Май | 1 | Март | 1 | Июнь | Июнь |
| 103. | Пошехонское шоссе, 5 | 1 | Июль | 0 |  | 1 | Июль | Июль |
| 104. | Пошехонское шоссе, 36г | 1 | Июль | 0 |  | 1 | Июль | Июль |
| 105. | Пошехонское шоссе, 40а | 1 | Июль | 0 |  | 1 | Июль | Июль |
| 106. | Пошехонское шоссе, 42 | 1 | Июнь | 0 |  | 1 | Июль | Июль |
| 107. | Пошехонское шоссе, 48б | 1 | Июнь | 0 |  | 1 | Июль | Июль |
| 108. | Пошехонское шоссе, 48в | 1 | Июнь | 1 | Апрель | 1 | Июль | Июль |
| 109. | Преображенского, 9 | 1 | Июль | 0 |  | 1 | Июль | Июль |
| 110. | Преображенского, 9а | 1 | Июль | 0 |  | 1 | Июль | Июль |
| 111. | Преображенского, 11 | 1 | Июль | 0 |  | 1 | Июль | Июль |
| 112. | Преображенского, 13 | 1 | Июль | 0 |  | 1 | Май | Июль |
| 113. | Преображенского, 15 | 1 | Июль | 0 |  | 1 | Май | Июль |
| 114. | Преображенского, 17 | 1 | Июль | 0 |  | 1 | Май | Июль |
| 115. | Преображенского, 39 | 2 | Июль | 1 | Май | 2 | Май | Июнь |
| 116. | Преображенского, 41а | 2 | Июль | 1 | Июль | 2 | Июль | Июль |
| 117. | Преображенского, 45 | 1 | Июль | 1 | Май | 1 | Май | Июль |
| 118. | Преображенского, 45а | 2 | Июль | 1 | Июль | 2 | Июль | Июль |
| 119. | Преображенского, 49 | 1 | Июль | 1 | Июнь | 1 | Май | Июль |
| 120. | Преображенского, 51а | 2 | Июль | 1 | Май | 2 | Июль | Июль |
| 121. | Преображенского, 53 | 1 | Июль | 1 | Май | 1 | Июль | Июль |
| 122. | Преображенского, 53а | 3 | Июль | 1 | Май | 3 | Июль | Июль |
| 123. | Пролетарская, 3а | 1 | Июль | 0 |  | 1 | Июль | Июль |
| 124. | Пролетарская, 24 | 1 | Июль | 1 | Июль | 1 | Июль | Июль |
| 125. | Проспект Победы, 38 | 1 | Июль | 0 |  | 1 | Июль | Июль |
| 126. | Проспект Победы, 40 | 1 | Июль | 0 |  | 1 | Июль | Июль |
| 127. | С. Орлова, 15а | 1 | Июль | 0 |  | 1 | Июль | Июль |
| 128. | Солодунова, 49 | 1 | Май | 1 | Июнь | 1 | Май | Июнь |
| 129. | Солодунова, 49а | 1 | Май | 1 | Май | 1 | Май | Июнь |
| 130. | Солодунова, 53 | 1 | Май | 1 | Июнь | 1 | Май | Июнь |
| 131. | Солодунова, 56 | 1 | Май | 0 |  | 1 | Май | Июль |
| 132. | Студенческая, 3 | 1 | Июль | 1 | Апрель | 1 | Июль | Июль |
| 133. | Тендрякова, 2 | 1 | Май | 0 |  | 1 | Май | Июль |
| 134. | Товарная, 4 | 2 | Июль | 0 |  | 2 | Июль | Июль |
| 135. | Ударников, 15 | 1 | Июль | 0 |  | 1 | Июль | Июль |
| 136. | Ударников, 32 | 1 | Июль | 1 | Июль | 1 | Июль | Июль |
| 137. | Челюскинцев, 16 | 1 | Июнь | 1 | Апрель | 1 | Май | Июнь |
| 138. | Школьный переулок, 3а | 1 | Июль | 0 |  | 1 | Июль | Июль |
| 139. | Школьный переулок, 5 | 1 | Июль | 0 |  | 1 | Июль | Июль |
| 140. | Школьный переулок, 5а | 1 | Июль | 0 |  | 1 | Июль | Июль |
| 141. | Школьный переулок, 7 | 1 | Июль | 0 |  | 1 | Июль | Июль |
| 142. | Школьный переулок, 7а | 1 | Июль | 0 |  | 1 | Июль | Июль |
| 143. | Школьный переулок, 9 | 1 | Июль | 0 |  | 1 | Июль | Июль |
| 144. | Школьный переулок, 9 а | 1 | Июль | 0 |  | 1 | Июль | Июль |
| 145. | Щетинина, 3 | 1 | Июнь | 1 | Март | 1 | Июнь | Июль |
| 146. | Щетинина, 15 | 1 | Апрель | 1 | Май | 1 | Июль | Июль |
| 147. | Щетинина, 23 | 3 | Июнь | 1 | Май | 3 | Июль | Июль |
| 148. | Щетинина, 64а | 3 | Июнь | 1 | Май | 3 | Июль | Июль |
| 149. | Южакова, 13 | 3 | Июнь | 1 | Июнь | 3 | Июль | Июль |
| 150. | Южакова, 26 | 1 | Май | 1 | Июнь | 1 | Июль | Июль |
| 151. | Южакова, 78 | 2 | Июль | 1 | Июнь | 2 | Июль | Июль |
| 152. | Южакова, 84 | 1 | Июль | 1 | Июнь | 1 | Июль | Июль |

ТАБЛ.2

| № п/п | Адрес | Организация работы по проверке средств измерений коммерческого учета | Организация и исполнение договорной работы по техническому обслуживанию внутреннего домового газового оборудования | Проверка работоспособности автоматических регуляторов системы отопления и горячего водоснабжения | Проведение ремонтных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура зданий | Проведение ремонтных работ по подготовке к отопительному периоду теплопотребляющего оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Ананьинская, 76 а | Не предусмотрен | Договор c АО "Газпром газораспределение Вологда" № 09710067-05-092023 от 01.01.2024 г. | РТгвс-не предусмотрен, РТсо-отсутствует | При необходимости | При необходимости |
| 2. | Ананьинская, 76 б | Не предусмотрен | Договор c АО "Газпром газораспределение Вологда" № 09710067-05-092023 от 01.01.2024 г. | РТгвс-не предусмотрен, РТсо-отсутствует | При необходимости | При необходимости |
| 3. | Ананьинская, 76 в | Не предусмотрен | Договор c АО "Газпром газораспределение Вологда" № 09710067-05-092023 от 01.01.2024 г. | РТгвс-не предусмотрен, РТсо-отсутствует | При необходимости | При необходимости |
| 4. | Гагарина, 2 | До 20.07.2029 г. | Не газифицирован | РТгвс-исправен, РТсо-отсутствует, проверка проводится регулярно | При необходимости | При необходимости |
| 5. | Гагарина, 4 | До 25.06.2028 г. | Не газифицирован | РТгвс-не предусмотрен, РТсо-исправен, проверка проводится регулярно | При необходимости | При необходимости |
| 6. | Гагарина, 7а | Не предусмотрен | Договор c АО "Газпром газораспределение Вологда" № 09710067-05-092023 от 01.01.2024 г. | РТгвс-исправен, РТсо-отсутствует, проверка проводится регулярно | При необходимости | При необходимости |
| 7. | Гагарина, 7б | Не предусмотрен | Договор c АО "Газпром газораспределение Вологда" № 09710067-05-092023 от 01.01.2024 г. | РТгвс-исправен, РТсо-отсутствует, проверка проводится регулярно | При необходимости | При необходимости |
| 8. | Гагарина, 8а | До 22.12.2026 г. | Договор c АО "Газпром газораспределение Вологда" № 09710067-05-092023 от 01.01.2024 г. | РТгвс-исправен, РТсо-исправен, проверка проводится регулярно | При необходимости | При необходимости |
| 9. | Гагарина, 51 | До 21.02.2028 г. | Договор c АО "Газпром газораспределение Вологда" № 09710067-05-092023 от 01.01.2024 г. | РТгвс-не предусмотрен, РТсо-отсутствует | При необходимости | При необходимости |
| 10. | Гагарина, 53 | До 20.06.2028 г. | Договор c АО "Газпром газораспределение Вологда" № 09710067-05-092023 от 01.01.2024 г. | РТгвс-не предусмотрен, РТсо-исправен, проверка проводится регулярно | При необходимости | При необходимости |
| 11. | Гагарина, 54 | Не предусмотрен | Договор c АО "Газпром газораспределение Вологда" № 09710067-05-092023 от 01.01.2024 г. | РТгвс-не предусмотрен, РТсо-отсутствует | При необходимости | При необходимости |
| 12. | Гагарина, 55 | До 21.02.2028 г. | Договор c АО "Газпром газораспределение Вологда" № 09710067-05-092023 от 01.01.2024 г. | РТгвс-не предусмотрен, РТсо-отсутствует | При необходимости | При необходимости |
| 13. | Гагарина, 56 | До 18.06.2027 г. | Договор c АО "Газпром газораспределение Вологда" № 09710067-05-092023 от 01.01.2024 г. | РТгвс-исправен, РТсо-отсутствует, проверка проводится регулярно | При необходимости | При необходимости |
| 14. | Гагарина, 56а | До 20.02.2028 г. | Договор c АО "Газпром газораспределение Вологда" № 09710067-05-092023 от 01.01.2024 г. | РТгвс-исправен, РТсо-отсутствует, проверка проводится регулярно | При необходимости | При необходимости |
| 15. | Гагарина, 56б | До 15.11.2027 г. | Договор c АО "Газпром газораспределение Вологда" № 09710067-05-092023 от 01.01.2024 г. | РТгвс-исправен, РТсо-отсутствует, проверка проводится регулярно | При необходимости | При необходимости |
| 16. | Говоровский проезд, 3 | Не предусмотрен | Договор c АО "Газпром газораспределение Вологда" № 09710067-05-092023 от 01.01.2024 г. | РТгвс-не предусмотрен, РТсо-отсутствует | При необходимости | При необходимости |
| 17. | Гончарная, 2 | До 15.11.2027 г. | Договор c АО "Газпром газораспределение Вологда" № 09710067-05-092023 от 01.01.2024 г. | РТгвс-не предусмотрен, РТсо-отсутствует | При необходимости | При необходимости |
| 18. | Гончарная, 2а | Не предусмотрен | Не газифицирован | РТгвс-исправен, РТсо-отсутствует, проверка проводится регулярно | При необходимости | При необходимости |
| 19. | Гончарная, 10 | До 20.02.2028 г. | Договор c АО "Газпром газораспределение Вологда" № 09710067-05-092023 от 01.01.2024 г. | РТгвс-исправен, РТсо-отсутсвует, проверка проводится регулярно | При необходимости | При необходимости |
| 20. | Детский переулок, 9 | До 22.12.2026 г. |  | РТгвс-исправен, РТсо-исправен, проверка проводится регулярно | При необходимости | При необходимости |
| 21. | Долгий переулок, 34 | До 20.02.2028 г. | Договор c АО "Газпром газораспределение Вологда" № 09710067-05-092023 от 01.01.2024 г. | РТгвс-исправен, РТсо-исправен, проверка проводится регулярно | При необходимости | При необходимости |
| 22. | Завражская, 8 | Не предусмотрен | Не газифицирован | РТгвс-не предусмотрен, РТсо-отсутствует | При необходимости | При необходимости |
| 23. | Завражская, 10 | Не предусмотрен | Договор c АО "Газпром газораспределение Вологда" № 09710067-05-092023 от 01.01.2024 г. | РТгвс-не предусмотрен, РТсо-отсутствует | При необходимости | При необходимости |
| 24. | Залинейная, 32 | Не предусмотрен | Не газифицирован | РТгвс-не предусмотрен, РТсо-отсутствует | При необходимости | При необходимости |
| 25. | Западная, 13 | Не предусмотрен | Договор c АО "Газпром газораспределение Вологда" № 09710067-05-092023 от 01.01.2024 г. | РТгвс-не предусмотрен, РТсо-отсутствует | При необходимости | При необходимости |
| 26. | Западная, 15 | Не предусмотрен | Договор c АО "Газпром газораспределение Вологда" № 09710067-05-092023 от 01.01.2024 г. | РТгвс-не предусмотрен, РТсо-отсутствует | При необходимости | При необходимости |
| 27. | Засодимского, 8 | Не предусмотрен | Договор c АО "Газпром газораспределение Вологда" № 09710067-05-092023 от 01.01.2024 г. | РТгвс-не предусмотрен, РТсо-отсутствует | При необходимости | При необходимости |
| 28. | Ильюшина, 2 | До 14.11.2027 г. | Договор c АО "Газпром газораспределение Вологда" № 09710067-05-092023 от 01.01.2024 г. | РТгвс-исправен, РТсо-отсутсвует, проверка проводится регулярно | При необходимости | При необходимости |
| 29. | Ильюшина, 4 | До 11.12.2027 г. | Договор c АО "Газпром газораспределение Вологда" № 09710067-05-092023 от 01.01.2024 г. | РТгвс-исправен, РТсо-исправен, проверка проводится регулярно | При необходимости | При необходимости |
| 30. | Ильюшина, 5 | До 11.10.2027 г. | Договор c АО "Газпром газораспределение Вологда" № 09710067-05-092023 от 01.01.2024 г. | РТгвс-исправен, РТсо-отсутсвует, проверка проводится регулярно | При необходимости | Текущий ремонт водонагревателя (замена уплотнений) |
| 31. | Ильюшина, 6 | До 08.08.2027 г. | Договор c АО "Газпром газораспределение Вологда" № 09710067-05-092023 от 01.01.2024 г. | РТгвс-исправен, РТсо-отсутсвует, проверка проводится регулярно | При необходимости | При необходимости |
| 32. | Ильюшина, 7 | До 18.06.2027 г. | Договор c АО "Газпром газораспределение Вологда" № 09710067-05-092023 от 01.01.2024 г. | РТгвс-исправен, РТсо-исправен, проверка проводится регулярно | При необходимости | При необходимости |
| 33. | Ильюшина, 8 | До 21.02.2028 г. | Договор c АО "Газпром газораспределение Вологда" № 09710067-05-092023 от 01.01.2024 г. | РТгвс-исправен, РТсо-отсутсвует, проверка проводится регулярно | При необходимости | При необходимости |
| 34. | Ильюшина, 9 | До 11.10.2027 г. | Договор c АО "Газпром газораспределение Вологда" № 09710067-05-092023 от 01.01.2024 г. | РТгвс-исправен, РТсо-отсутсвует, проверка проводится регулярно | При необходимости | При необходимости |
| 35. | Ильюшина, 17а | До 20.06.2028 г. | Не газифицирован | РТгвс-не предусмотрен, РТсо-отсутствует | При необходимости | При необходимости |
| 36. | Ильюшина, 17а корп.1 | Не предусмотрен | Не газифицирован | РТгвс-не предусмотрен, РТсо-отсутствует | При необходимости | При необходимости |
| 37. | Ильюшина, 19 | До 11.10.2027 г. | Не газифицирован | РТгвс-исправен, РТсо-отсутсвует, проверка проводится регулярно | При необходимости | При необходимости |
| 38. | Кирова, 73 | Не предусмотрен | Договор c АО "Газпром газораспределение Вологда" № 09710067-05-092023 от 01.01.2024 г. | РТгвс-не предусмотрен, РТсо-отсутствует | При необходимости | При необходимости |
| 39. | Кирова, 73а | Не предусмотрен | Договор c АО "Газпром газораспределение Вологда" № 09710067-05-092023 от 01.01.2024 г. | РТгвс-не предусмотрен, РТсо-отсутствует | При необходимости | При необходимости |
| 40. | Кирпичная, 5 | До 11.12.2027 г. | Договор c АО "Газпром газораспределение Вологда" № 09710067-05-092023 от 01.01.2024 г. | РТгвс-не предусмотрен, РТсо-исправен, проверка проводится регулярно | При необходимости | При необходимости |
| 41. | Клубова, 31 | Не предусмотрен | Договор c АО "Газпром газораспределение Вологда" № 09710067-05-092023 от 01.01.2024 г. | РТгвс-не предусмотрен, РТсо-отсутствует | При необходимости | При необходимости |
| 42. | Клубова, 33 | Не предусмотрен | Договор c АО "Газпром газораспределение Вологда" № 09710067-05-092023 от 01.01.2024 г. | РТгвс-не предусмотрен, РТсо-отсутствует | При необходимости | При необходимости |
| 43. | Клубова, 35 | Не предусмотрен | Договор c АО "Газпром газораспределение Вологда" № 09710067-05-092023 от 01.01.2024 г. | РТгвс-не предусмотрен, РТсо-отсутствует | При необходимости | При необходимости |
| 44. | Клубова, 41 | Не предусмотрен | Не газифицирован | РТгвс-не предусмотрен, РТсо-отсутствует | При необходимости | При необходимости |
| 45. | Костромская, 8а | До 23.06.2028 г. | Не газифицирован | РТгвс-исправен, РТсо-отсутсвует, проверка проводится регулярно | При необходимости | При необходимости |
| 46. | Кубинская, 9 | Не предусмотрен | Договор c АО "Газпром газораспределение Вологда" № 09710067-05-092023 от 01.01.2024 г. | РТгвс-не предусмотрен, РТсо-отсутствует | При необходимости | При необходимости |
| 47. | Ленинградская, 2а | Не предусмотрен | Договор c АО "Газпром газораспределение Вологда" № 09710067-05-092023 от 01.01.2024 г. | РТгвс-не предусмотрен, РТсо-отсутствует | При необходимости | При необходимости |
| 48. | Ленинградская, 72 | До 08.08.2027 г. | Договор c АО "Газпром газораспределение Вологда" № 09710067-05-092023 от 01.01.2024 г. | РТгвс-не предусмотрен, РТсо-отсутствует | При необходимости | При необходимости |
| 49. | Ленинградская, 76 | До 19.06.2028 г. | Договор c АО "Газпром газораспределение Вологда" № 09710067-05-092023 от 01.01.2024 г. | РТгвс-исправен, РТсо-отсутсвует, проверка проводится регулярно | При необходимости | При необходимости |
| 50. | Ленинградская, 138 | До 08.08.2027 г. | Договор c АО "Газпром газораспределение Вологда" № 09710067-05-092023 от 01.01.2024 г. | РТгвс-исправен, РТсо-исправен, проверка проводится регулярно | При необходимости | При необходимости |
| 51. | Ленинградская, 140 | До 18.06.2027 г. | Договор c АО "Газпром газораспределение Вологда" № 09710067-05-092023 от 01.01.2024 г. | РТгвс-исправен, РТсо-отсутсвует, проверка проводится регулярно | При необходимости | При необходимости |
| 52. | Ленинградская, 140а | До 08.08.2027 г. | Договор c АО "Газпром газораспределение Вологда" № 09710067-05-092023 от 01.01.2024 г. | РТгвс-исправен, РТсо-отсутсвует, проверка проводится регулярно | При необходимости | При необходимости |
| 53. | Лечебная, 19 | До 08.08.2027 г. | Договор c АО "Газпром газораспределение Вологда" № 09710067-05-092023 от 01.01.2024 г. | РТгвс-исправен, РТсо-отсутсвует, проверка проводится регулярно | При необходимости | При необходимости |
| 54. | Лечебная, 32 | До 09.01.2027 г. | Договор c АО "Газпром газораспределение Вологда" № 09710067-05-092023 от 01.01.2024 г. | РТгвс-исправен, РТсо-отсутсвует, проверка проводится регулярно | При необходимости | При необходимости |
| 55. | Маяковского, 4 | Не предусмотрен | Договор c АО "Газпром газораспределение Вологда" № 09710067-05-092023 от 01.01.2024 г. | РТгвс-не предусмотрен, РТсо-отсутствует | При необходимости | При необходимости |
| 56. | Маяковского, 9 | Не предусмотрен | Договор c АО "Газпром газораспределение Вологда" № 09710067-05-092023 от 01.01.2024 г. | РТгвс-не предусмотрен, РТсо-отсутствует | При необходимости | При необходимости |
| 57. | Маяковского, 20а | Не предусмотрен | Не газифицирован | РТгвс-не предусмотрен, РТсо-отсутствует | При необходимости | При необходимости |
| 58. | Маяковского, 35 | До 08.08.2027 г. | Договор c АО "Газпром газораспределение Вологда" № 09710067-05-092023 от 01.01.2024 г. | РТгвс-исправен, РТсо-отсутсвует, проверка проводится регулярно | При необходимости | При необходимости |
| 59. | МКР ПЗ-23, 2 | До 08.08.2027 г. | Договор c АО "Газпром газораспределение Вологда" № 09710067-05-092023 от 01.01.2024 г. | РТгвс-исправен, РТсо-отсутсвует, проверка проводится регулярно | При необходимости | При необходимости |
| 60. | МКР ПЗ-23, 3 | До 19.06.2028 г. | Договор c АО "Газпром газораспределение Вологда" № 09710067-05-092023 от 01.01.2024 г. | РТгвс-исправен, РТсо-исправен, проверка проводится регулярно | При необходимости | При необходимости |
| 61. | МКР ПЗ-23, 3 к.1 | До 20.06.2028 г. | Договор c АО "Газпром газораспределение Вологда" № 09710067-05-092023 от 01.01.2024 г. | РТгвс-исправен, РТсо-отсутсвует, проверка проводится регулярно | При необходимости | При необходимости |
| 62. | МКР ПЗ-23, 3 к.2 | До 18.07.2027 г. | Договор c АО "Газпром газораспределение Вологда" № 09710067-05-092023 от 01.01.2024 г. | РТгвс-исправен, РТсо-отсутсвует, проверка проводится регулярно | При необходимости | При необходимости |
| 63. | МКР ПЗ-23, 4 | До 18.07.2027 г. | Договор c АО "Газпром газораспределение Вологда" № 09710067-05-092023 от 01.01.2024 г. | РТгвс-исправен, РТсо-отсутсвует, проверка проводится регулярно | При необходимости | При необходимости |
| 64. | МКР ПЗ-23, 5 | До 18.06.2027 г. | Договор c АО "Газпром газораспределение Вологда" № 09710067-05-092023 от 01.01.2024 г. | РТгвс-исправен, РТсо-исправен, проверка проводится регулярно | При необходимости | При необходимости |
| 65. | МКР ПЗ-23, 6 к.1 | До 15.03.2027 г. | Договор c АО "Газпром газораспределение Вологда" № 09710067-05-092023 от 01.01.2024 г. | РТгвс-исправен, РТсо-исправен, проверка проводится регулярно | При необходимости | При необходимости |
| 66. | МКР ПЗ-23, 6 к.2 | До 18.07.2027 г. | Договор c АО "Газпром газораспределение Вологда" № 09710067-05-092023 от 01.01.2024 г. | РТгвс-исправен, РТсо-отсутсвует, проверка проводится регулярно | При необходимости | При необходимости |
| 67. | МКР ПЗ-23, 7 | До 18.07.2027 г. | Договор c АО "Газпром газораспределение Вологда" № 09710067-05-092023 от 01.01.2024 г. | РТгвс-исправен, РТсо-исправен, проверка проводится регулярно | При необходимости | При необходимости |
| 68. | МКР ПЗ-23, 9 | До 18.07.2027 г. | Договор c АО "Газпром газораспределение Вологда" № 09710067-05-092023 от 01.01.2024 г. | РТгвс-исправен, РТсо-исправен, проверка проводится регулярно | При необходимости | При необходимости |
| 69. | МКР ПЗ-23, 10к1 | До 26.06.2027 г. | Договор c АО "Газпром газораспределение Вологда" № 09710067-05-092023 от 01.01.2024 г. | РТгвс-исправен, РТсо-исправен, проверка проводится регулярно | При необходимости | При необходимости |
| 70. | МКР ПЗ-23, 11 | До 21.02.2028 г. | Договор c АО "Газпром газораспределение Вологда" № 09710067-05-092023 от 01.01.2024 г. | РТгвс-исправен, РТсо-отсутсвует, проверка проводится регулярно | При необходимости | При необходимости |
| 71. | МКР ПЗ-23, 13 | До 18.07.2027 г. | Договор c АО "Газпром газораспределение Вологда" № 09710067-05-092023 от 01.01.2024 г. | РТгвс-исправен, РТсо-отсутсвует, проверка проводится регулярно | При необходимости | При необходимости |
| 72. | МКР ПЗ-23, 14 | До 18.07.2027 г. | Договор c АО "Газпром газораспределение Вологда" № 09710067-05-092023 от 01.01.2024 г. | РТгвс-исправен, РТсо-исправен, проверка проводится регулярно | При необходимости | При необходимости |
| 73. | МКР ПЗ-23, 20 | До 18.06.2027 г. ТУ-1 До 14.11.2027 г ТУ-2 | Договор c АО "Газпром газораспределение Вологда" № 09710067-05-092023 от 01.01.2024 г. | РТгвс-исправен, РТсо-исправен, проверка проводится регулярно | При необходимости | При необходимости |
| 74. | МКР ПЗ-23, 21 | До 11.12.2027 г. | Договор c АО "Газпром газораспределение Вологда" № 09710067-05-092023 от 01.01.2024 г. | РТгвс-исправен, РТсо-отсутсвует, проверка проводится регулярно | При необходимости | При необходимости |
| 75. | МКР ПЗ-23, 23 | До 19.06.2028 г. | Договор c АО "Газпром газораспределение Вологда" № 09710067-05-092023 от 01.01.2024 г. | РТгвс-исправен, РТсо-отсутсвует, проверка проводится регулярно | При необходимости | При необходимости |
| 76. | МКР ПЗ-23, 26 | До 18.07.2027 г. | Договор c АО "Газпром газораспределение Вологда" № 09710067-05-092023 от 01.01.2024 г. | РТгвс-исправен, РТсо-отсутсвует, проверка проводится регулярно | При необходимости | При необходимости |
| 77. | МКР ПЗ-23, 27 | До 18.07.2027 г. | Договор c АО "Газпром газораспределение Вологда" № 09710067-05-092023 от 01.01.2024 г. | РТгвс-исправен, РТсо-отсутсвует, проверка проводится регулярно | При необходимости | При необходимости |
| 78. | МКР ПЗ-23, 28 | До 18.06.2027 г. | Договор c АО "Газпром газораспределение Вологда" № 09710067-05-092023 от 01.01.2024 г. | РТгвс-исправен, РТсо-отсутсвует, проверка проводится регулярно | При необходимости | При необходимости |
| 79. | МКР ПЗ-23, 29 | До 18.07.2027 г. | Договор c АО "Газпром газораспределение Вологда" № 09710067-05-092023 от 01.01.2024 г. | РТгвс-исправен, РТсо-отсутсвует, проверка проводится регулярно | При необходимости | При необходимости |
| 80. | МКР ПЗ-23, 34 | До 13.06.2027 г. | Договор c АО "Газпром газораспределение Вологда" № 09710067-05-092023 от 01.01.2024 г. | РТгвс-исправен, РТсо-исправен, проверка проводится регулярно | При необходимости | При необходимости |
| 81. | Мохова, 43 | До 21.10.2028 г. | Договор c АО "Газпром газораспределение Вологда" № 09710067-05-092023 от 01.01.2024 г. | РТгвс-исправен, РТсо-исправен, проверка проводится регулярно | При необходимости | При необходимости |
| 82. | Мохова, 46 | До 11.12.2027 г. | Не газифицирован | РТгвс-исправен, РТсо-отсутсвует, проверка проводится регулярно | При необходимости | При необходимости |
| 83. | Мохова, 47 | Не предусмотрен | Не газифицирован | РТгвс-не предусмотрен, РТсо-отсутствует | При необходимости | При необходимости |
| 84. | Мохова, 52 | Не предусмотрен | Договор c АО "Газпром газораспределение Вологда" № 09710067-05-092023 от 01.01.2024 г. | РТгвс-не предусмотрен, РТсо-отсутствует | При необходимости | При необходимости |
| 85. | Октябрьская, 57 | Не предусмотрен | Договор c АО "Газпром газораспределение Вологда" № 09710067-05-092023 от 01.01.2024 г. | РТгвс-не предусмотрен, РТсо-отсутствует | При необходимости | При необходимости |
| 86. | Октябрьская, 61а | Не предусмотрен | Не газифицирован | РТгвс-не предусмотрен, РТсо-отсутствует | При необходимости | При необходимости |
| 87. | Октябрьская, 66 | Не предусмотрен | Договор c АО "Газпром газораспределение Вологда" № 09710067-05-092023 от 01.01.2024 г. | РТгвс-не предусмотрен, РТсо-отсутствует | При необходимости | При необходимости |
| 88. | Панкратова, 64 | До 15.11.2027 г. | Договор c АО "Газпром газораспределение Вологда" № 09710067-05-092023 от 01.01.2024 г. | РТгвс-исправен, РТсо-отсутсвует, проверка проводится регулярно | При необходимости | При необходимости |
| 89. | Панкратова, 66а | До 14.11.2027 г. | Договор c АО "Газпром газораспределение Вологда" № 09710067-05-092023 от 01.01.2024 г. | РТгвс-исправен, РТсо-отсутсвует, проверка проводится регулярно | При необходимости | Замена водонагревателя |
| 90. | Панкратова, 68 | До 15.11.2027 г. | Договор c АО "Газпром газораспределение Вологда" № 09710067-05-092023 от 01.01.2024 г. | РТгвс-исправен, РТсо-исправен, проверка проводится регулярно | При необходимости | При необходимости |
| 91. | Панкратова, 80 | До 14.11.2027 г. | Договор c АО "Газпром газораспределение Вологда" № 09710067-05-092023 от 01.01.2024 г. | РТгвс-исправен, РТсо-отсутсвует, проверка проводится регулярно | При необходимости | При необходимости |
| 92. | Панкратова, 82а | До 11.10.2027 г. | Договор c АО "Газпром газораспределение Вологда" № 09710067-05-092023 от 01.01.2024 г. | РТгвс-исправен, РТсо-отсутсвует, проверка проводится регулярно | При необходимости | При необходимости |
| 93. | Панкратова, 84 | До 15.11.2027 г. | Договор c АО "Газпром газораспределение Вологда" № 09710067-05-092023 от 01.01.2024 г. | РТгвс-исправен, РТсо-отсутсвует, проверка проводится регулярно | При необходимости | При необходимости |
| 94. | Панкратова, 86 | До 15.11.2027 г. | Договор c АО "Газпром газораспределение Вологда" № 09710067-05-092023 от 01.01.2024 г. | РТгвс-исправен, РТсо-исправен, проверка проводится регулярно | При необходимости | При необходимости |
| 95. | Панкратова, 88 | До 11.10.2027 г. | Договор c АО "Газпром газораспределение Вологда" № 09710067-05-092023 от 01.01.2024 г. | РТгвс-исправен, РТсо-отсутсвует, проверка проводится регулярно | При необходимости | При необходимости |
| 96. | Панкратова, 88а | До 19.06.2028 г. | Договор c АО "Газпром газораспределение Вологда" № 09710067-05-092023 от 01.01.2024 г. | РТгвс-исправен, РТсо-отсутсвует, проверка проводится регулярно | При необходимости | При необходимости |
| 97. | Панкратова, 88б | До 27.06.2028 г. | Договор c АО "Газпром газораспределение Вологда" № 09710067-05-092023 от 01.01.2024 г. | РТгвс-исправен, РТсо-исправен, проверка проводится регулярно | При необходимости | При необходимости |
| 98. | Петина, 6 | До 18.06.2027 г. | Договор c АО "Газпром газораспределение Вологда" № 09710067-05-092023 от 01.01.2024 г. | РТгвс-исправен, РТсо-исправен, проверка проводится регулярно | При необходимости | При необходимости |
| 99. | Петина, 10 | До 20.06.2028 г. | Договор c АО "Газпром газораспределение Вологда" № 09710067-05-092023 от 01.01.2024 г. | РТгвс-исправен, РТсо-исправен, проверка проводится регулярно | При необходимости | При необходимости |
| 100. | Полевая, 9 | До 22.07.2028 г. | Договор c АО "Газпром газораспределение Вологда" № 09710067-05-092023 от 01.01.2024 г. | РТгвс-исправен, РТсо-исправен, проверка проводится регулярно | При необходимости | При необходимости |
| 101. | Поповича, 24 | Не предусмотрен | Договор c АО "Газпром газораспределение Вологда" № 09710067-05-092023 от 01.01.2024 г. | РТгвс-не предусмотрен, РТсо-отсутствует | При необходимости | При необходимости |
| 102. | Поселковая, 6а | Не предусмотрен | Договор c АО "Газпром газораспределение Вологда" № 09710067-05-092023 от 01.01.2024 г. | РТгвс-исправен, РТсо-отсутсвует, проверка проводится регулярно | При необходимости | При необходимости |
| 103. | Пошехонское шоссе, 5 | Не предусмотрен | Договор c АО "Газпром газораспределение Вологда" № 09710067-05-092023 от 01.01.2024 г. | РТгвс-не предусмотрен, РТсо-отсутствует | При необходимости | При необходимости |
| 104. | Пошехонское шоссе, 36г | До 05.07.2029 г. | Не газифицирован | РТгвс-не предусмотрен, РТсо-исправен, проверка проводится регулярно | При необходимости | При необходимости |
| 105. | Пошехонское шоссе, 40 а | Не предусмотрен | Не газифицирован | РТгвс-не предусмотрен, РТсо-отсутствует | При необходимости | При необходимости |
| 106. | Пошехонское шоссе, 42 | Не предусмотрен | Не газифицирован | РТгвс-не предусмотрен, РТсо-отсутствует | При необходимости | При необходимости |
| 107. | Пошехонское шоссе, 48б | До 08.08.2027 г. | Договор c АО "Газпром газораспределение Вологда" № 09710067-05-092023 от 01.01.2024 г. | РТгвс-не предусмотрен, РТсо-отсутствует | При необходимости | При необходимости |
| 108. | Пошехонское шоссе, 48в | Не предусмотрен | Не газифицирован | РТгвс-не предусмотрен, РТсо-отсутствует | При необходимости | При необходимости |
| 109. | Преображенского, 9 | Не предусмотрен | Договор c АО "Газпром газораспределение Вологда" № 09710067-05-092023 от 01.01.2024 г. | РТгвс-не предусмотрен, РТсо-отсутствует | При необходимости | При необходимости |
| 110. | Преображенского, 9а | Не предусмотрен | Договор c АО "Газпром газораспределение Вологда" № 09710067-05-092023 от 01.01.2024 г. | РТгвс-не предусмотрен, РТсо-отсутствует | При необходимости | При необходимости |
| 111. | Преображенского, 11 | Не предусмотрен | Договор c АО "Газпром газораспределение Вологда" № 09710067-05-092023 от 01.01.2024 г. | РТгвс-не предусмотрен, РТсо-отсутствует | При необходимости | При необходимости |
| 112. | Преображенского, 13 | Не предусмотрен | Договор c АО "Газпром газораспределение Вологда" № 09710067-05-092023 от 01.01.2024 г. | РТгвс-не предусмотрен, РТсо-отсутствует | При необходимости | При необходимости |
| 113. | Преображенского, 15 | Не предусмотрен | Договор c АО "Газпром газораспределение Вологда" № 09710067-05-092023 от 01.01.2024 г. | РТгвс-не предусмотрен, РТсо-отсутствует | При необходимости | При необходимости |
| 114. | Преображенского, 17 | Не предусмотрен | Договор c АО "Газпром газораспределение Вологда" № 09710067-05-092023 от 01.01.2024 г. | РТгвс-не предусмотрен, РТсо-отсутствует | При необходимости | При необходимости |
| 115. | Преображенского, 39 | До 14.11.2027 г. | Договор c АО "Газпром газораспределение Вологда" № 09710067-05-092023 от 01.01.2024 г. | РТгвс-исправен, РТсо-отсутсвует, проверка проводится регулярно | При необходимости | При необходимости |
| 116. | Преображенского,41а | До 08.08.2027 г. | Договор c АО "Газпром газораспределение Вологда" № 09710067-05-092023 от 01.01.2024 г. | РТгвс-исправен, РТсо-отсутсвует, проверка проводится регулярно | При необходимости | Текущий ремонт водонагревателя (замена уплотнений) |
| 117. | Преображенского, 45 | До 08.08.2027 г. | Договор c АО "Газпром газораспределение Вологда" № 09710067-05-092023 от 01.01.2024 г. | РТгвс-исправен, РТсо-отсутсвует, проверка проводится регулярно | При необходимости | При необходимости |
| 118. | Преображенского, 45а | До 08.08.2027 г. | Договор c АО "Газпром газораспределение Вологда" № 09710067-05-092023 от 01.01.2024 г. | РТгвс-исправен, РТсо-отсутсвует, проверка проводится регулярно | При необходимости | При необходимости |
| 119. | Преображенского, 49 | До 19.06.2028 г. | Договор c АО "Газпром газораспределение Вологда" № 09710067-05-092023 от 01.01.2024 г. | РТгвс-исправен, РТсо-отсутсвует, проверка проводится регулярно | При необходимости | При необходимости |
| 120. | Преображенского, 51а | До 19.06.2028 г. | Договор c АО "Газпром газораспределение Вологда" № 09710067-05-092023 от 01.01.2024 г. | РТгвс-исправен, РТсо-исправен, проверка проводится регулярно | При необходимости | При необходимости |
| 121. | Преображенского, 53 | До 11.10.2027 г. | Договор c АО "Газпром газораспределение Вологда" № 09710067-05-092023 от 01.01.2024 г. | РТгвс-исправен, РТсо-отсутсвует, проверка проводится регулярно | При необходимости | Замена водонагревателя |
| 122. | Преображенского, 53а | До 10.02.2027 г. | Договор c АО "Газпром газораспределение Вологда" № 09710067-05-092023 от 01.01.2024 г. | РТгвс-исправен, РТсо-отсутсвует, проверка проводится регулярно | При необходимости | При необходимости |
| 123. | Пролетарская, 3а | Не предусмотрен | Договор c АО "Газпром газораспределение Вологда" № 09710067-05-092023 от 01.01.2024 г. | РТгвс-не предусмотрен, РТсо-отсутствует | При необходимости | При необходимости |
| 124. | Пролетарская, 24 | Не предусмотрен | Договор c АО "Газпром газораспределение Вологда" № 09710067-05-092023 от 01.01.2024 г. | РТгвс-не предусмотрен, РТсо-отсутствует | При необходимости | При необходимости |
| 125. | Проспект Победы, 38 | Не предусмотрен | Не газифицирован | РТгвс-не предусмотрен, РТсо-отсутствует | При необходимости | При необходимости |
| 126. | Проспект Победы, 40 | Не предусмотрен | Договор c АО "Газпром газораспределение Вологда" № 09710067-05-092023 от 01.01.2024 г. | РТгвс-не предусмотрен, РТсо-отсутствует | При необходимости | При необходимости |
| 127. | С. Орлова, 15а | Не предусмотрен | Не газифицирован | РТгвс-не предусмотрен, РТсо-отсутствует | При необходимости | При необходимости |
| 128. | Солодунова, 49 | До 14.11.2027 г. | Договор c АО "Газпром газораспределение Вологда" № 09710067-05-092023 от 01.01.2024 г. | РТгвс-исправен, РТсо-отсутсвует, проверка проводится регулярно | При необходимости | При необходимости |
| 129. | Солодунова, 49а | До 14.11.2027 г. | Договор c АО "Газпром газораспределение Вологда" № 09710067-05-092023 от 01.01.2024 г. | РТгвс-исправен, РТсо-отсутсвует, проверка проводится регулярно | При необходимости | При необходимости |
| 130. | Солодунова, 53 | До 20.02.2028 г. | Договор c АО "Газпром газораспределение Вологда" № 09710067-05-092023 от 01.01.2024 г. | РТгвс-исправен, РТсо-отсутсвует, проверка проводится регулярно | При необходимости | При необходимости |
| 131. | Солодунова, 56 | До 20.02.2028 г. | Договор c АО "Газпром газораспределение Вологда" № 09710067-05-092023 от 01.01.2024 г. | РТгвс-не предусмотрен, РТсо-отсутствует | При необходимости | При необходимости |
| 132. | Студенческая, 3 | Не предусмотрен | Договор c АО "Газпром газораспределение Вологда" № 09710067-05-092023 от 01.01.2024 г. | РТгвс-исправен, РТсо-отсутсвует, проверка проводится регулярно | При необходимости | При необходимости |
| 133. | Тендрякова, 2 | До 19.06.2028 г. | Договор c АО "Газпром газораспределение Вологда" № 09710067-05-092023 от 01.01.2024 г. | РТгвс-не предусмотрен, РТсо-отсутствует | При необходимости | При необходимости |
| 134. | Товарная, 4 | Не предусмотрен | Не газифицирован | РТгвс-не предусмотрен, РТсо-отсутствует | При необходимости | При необходимости |
| 135. | Ударников, 15 | Не предусмотрен | Договор c АО "Газпром газораспределение Вологда" № 09710067-05-092023 от 01.01.2024 г. | РТгвс-не предусмотрен, РТсо-отсутствует | При необходимости | При необходимости |
| 136. | Ударников, 32 | Не предусмотрен | Договор c АО "Газпром газораспределение Вологда" № 09710067-05-092023 от 01.01.2024 г. | РТгвс-не предусмотрен, РТсо-отсутствует | При необходимости | При необходимости |
| 137. | Челюскинцев, 16 | Не предусмотрен | Договор c АО "Газпром газораспределение Вологда" № 09710067-05-092023 от 01.01.2024 г. | РТгвс-исправен, РТсо-отсутсвует, проверка проводится регулярно | При необходимости | При необходимости |
| 138. | Школьный переулок, 3а | Не предусмотрен | Негазифицирован | РТгвс-не предусмотрен, РТсо-отсутствует | При необходимости | При необходимости |
| 139. | Школьный переулок, 5 | Не предусмотрен | Договор c АО "Газпром газораспределение Вологда" № 09710067-05-092023 от 01.01.2024 г. | РТгвс-не предусмотрен, РТсо-отсутствует | При необходимости | При необходимости |
| 140. | Школьный переулок, 5а | Не предусмотрен | Не газифицирован | РТгвс-не предусмотрен, РТсо-отсутствует | При необходимости | При необходимости |
| 141. | Школьный переулок, 7 | Не предусмотрен | Договор c АО "Газпром газораспределение Вологда" № 09710067-05-092023 от 01.01.2024 г. | РТгвс-не предусмотрен, РТсо-отсутствует | При необходимости | При необходимости |
| 142. | Школьный переулок, 7а | Не предусмотрен | Не газифицирован | РТгвс-не предусмотрен, РТсо-отсутствует | При необходимости | При необходимости |
| 143. | Школьный переулок, 9 | Не предусмотрен | Договор c АО "Газпром газораспределение Вологда" № 09710067-05-092023 от 01.01.2024 г. | РТгвс-не предусмотрен, РТсо-отсутствует | При необходимости | При необходимости |
| 144. | Школьный переулок, 9 а | Не предусмотрен | Договор c АО "Газпром газораспределение Вологда" № 09710067-05-092023 от 01.01.2024 г. | РТгвс-не предусмотрен, РТсо-отсутствует | При необходимости | При необходимости |
| 145. | Щетинина, 3 | До 11.10.2027 г. | Договор c АО "Газпром газораспределение Вологда" № 09710067-05-092023 от 01.01.2024 г. | РТгвс-исправен, РТсо-исправен, проверка проводится регулярно | При необходимости | При необходимости |
| 146. | Щетинина, 15 | До 20.06.2028 г. | Договор c АО "Газпром газораспределение Вологда" № 09710067-05-092023 от 01.01.2024 г. | РТгвс-исправен, РТсо-отсутсвует, проверка проводится регулярно | При необходимости | При необходимости |
| 147. | Щетинина, 23 | До 12.10.2027 г. | Договор c АО "Газпром газораспределение Вологда" № 09710067-05-092023 от 01.01.2024 г. | РТгвс-исправен, РТсо-отсутсвует, проверка проводится регулярно | При необходимости | Текущий ремонт водонагревателя (замена уплотнений) |
| 148. | Щетинина, 64а | До 05.12.2027 г. | Договор c АО "Газпром газораспределение Вологда" № 09710067-05-092023 от 01.01.2024 г. | РТгвс-исправен, РТсо-исправен, проверка проводится регулярно | При необходимости | При необходимости |
| 149. | Южакова, 13 | До 18.06.2027 г. | Договор c АО "Газпром газораспределение Вологда" № 09710067-05-092023 от 01.01.2024 г. | РТгвс-исправен, РТсо-отсутсвует, проверка проводится регулярно | При необходимости | При необходимости |
| 150. | Южакова, 26 | До 08.08.2027 г. | Не газифицирован | РТгвс-исправен, РТсо-отсутсвует, проверка проводится регулярно | При необходимости | При необходимости |
| 151. | Южакова, 78 | До 11.10.2027 г. | Договор c АО "Газпром газораспределение Вологда" № 09710067-05-092023 от 01.01.2024 г. | РТгвс-исправен, РТсо-отсутсвует, проверка проводится регулярно | При необходимости | При необходимости |
| 152. | Южакова, 84 | До 16.10.2027 г. | Договор c АО "Газпром газораспределение Вологда" № 09710067-05-092023 от 01.01.2024 г. | РТгвс-исправен, РТсо-отсутсвует, проверка проводится регулярно | При необходимости | При необходимости |